## Slide 1: HWSW mobile! konferencia

## Slide 2: HWSW mobile! konferencia IIoT: adatgyűjtés és analitika a gyártás optimalizálásban
Cserpák Mihály
applikációs mérnök
2018. november 21.

## Slide 3: Analitika fogalma
„Az analitika az adatok értelmes mintáinak felfedezése, értelmezése és kommunikációja, valamint az ilyen minták hatékony döntéshozatalra való alkalmazása.”
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Analytics

## Slide 4: Analitikai területek
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Analytics
A szervezetek analitikát alkalmazhatnak az üzleti adatokra az üzleti teljesítmény leírása, előrejelzése és javítása érdekében
Számos területen megtalálhatóak analitikai eljárások, mint például:
  prediktív analitika
  előíró analitika
  vállalati döntésmenedzsment
  leíró analitika
  kognitív analitika
  Big Data elemzés
  kiskereskedelmi elemzések
  ellátásilánc elemzés
  áruválaszték és raktározás optimalizálása
  marketingoptimalizálás és marketingmodellezés
  webesanalitika
  hitelkockázatelemzés és csaláselemzés
  …

## Slide 5: Analitikai területek
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Analytics
A szervezetek analitikát alkalmazhatnak az üzleti adatokra az üzleti teljesítmény leírása, előrejelzése és javítása érdekében
Számos területen megtalálhatóak analitikai eljárások, mint például:
  prediktív analitika
  előíró analitika
  vállalati döntésmenedzsment
  leíró analitika
  kognitív analitika
  Big Data elemzés
  kiskereskedelmi elemzések
  ellátásilánc elemzés
  áruválaszték és raktározás optimalizálása
  marketingoptimalizálás és marketingmodellezés
  Webanalitika
  hitelkockázatelemzés és csaláselemzés
  …

## Slide 6: Webanalitika
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics
http://www.beehivestrategy.com/tools/web-analytics/
A webes elemzés nem csupán egy folyamat a webes forgalom mérésére, hanem üzleti és piackutatási eszközként is használható, valamint egy weboldal hatékonyságának felmérésére és javítására

## Slide 7: Gyártásanalitika
Forrás: http://www.beehivestrategy.com/tools/web-analytics/
A gyártásanalitika segítségével megvalósíthatunk gépoptimalizációt, előrejelző (prediktív) karbantartást és új üzleti modelleket vezethetünk be
Az adatokat nem a weboldal látogatói szolgáltatják, hanem maguk a gyártóberendezések, és egy adott analitikai szoftver segítségével a kapott információkat kiértékelhetjük
Machines
Cloud
Local
Cloud (Mosquito)

## Slide 8: Célcsoport – Végfelhasználók
Célkitűzések:
Gyártási költségek csökkentése
Termékminőség javítása
Hatékony gyártásfelügyelet
Gyártási veszteségek csökkentése
Hatékony gépkarbantartás
  Dedikált és kiszámítható
Versenyképesség növelése!!

## Slide 9: Célcsoport – Gépgyártók
Célkitűzések:
A gép gyártási költségeinek csökkentése
Intelligens gépoptimalizáció
  Gyártási ciklusidő optimalizálása
  Energiafogyasztás optimalizálása
Hatékony gépkarbantartás
  Dedikált és kiszámítható
Gép vonzóvá tétele
Versenyképesség növelése!!
Új üzleti modellek kidolgozása

## Slide 10: Mi szükséges a megvalósításhoz?
Egyszerűsített kommunikációs megoldások
Az adatok összevont értékelése
Könnyen beállítható analitikai struktúra
Hosszútávú adatmentés
Könnyű és komplex algoritmusok az adatelemzéshez
Egyedi analitika
Könnyű fejlesztés

## Slide 11: Kapcsolati rétegek – IoT vagy IIoT?
Vertikális: SCADA/MES/ERP adatcseréje PLC-vel
  Hozzáférés a PLC-ben lévő folyamatadatokhoz
Horizontális: PLC adatcseréje PLC-vel
    Kommunikációs protokoll adatcseréhez
I/O: PLC adatcseréje terepi busszal
  Hozzáférés a terepi eszközök adataihoz
Felhő: PLC adatcseréje felhővel
  Nagy mennyiségű adatgyűjtés és analitika
ERP
MES
SCADA / HMI
PLC-k
Üzemi szint Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet, CANOpen, Ethernet IP….
Felhő
ADS, EAP, OPC-UA, ...
Industrial Internet of Things

## Slide 12: Analitika a Felhőben
ERP
MES
SCADA / HMI
PLC-k
Üzemi szint Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet, CANOpen, Ethernet IP….
ADS, EAP, OPC-UA, ...
IoT – mindenki kapcsolatban van mindenkivel
Fontos információk továbbítása közvetlen a forrástól
Akár a legkisebb eszközök/”dolgok” analizálása is lehetséges
Gép- és gyártófüggetlen adatgyűjtés
Optimalizált a termékfolyamat gépek és karbantartás szempontjából
Analitika
Adatok
  A Felhő megtöri a klasszikus struktúrát
Notes: Ez az eset akkor áll fent, ha már sikerült meggyőzni a végfelhasználókat, vagy a végfelhasználó lokális felhőt telepít
Lokális felhőnél az előző hátrányok jelentkeznek

## Slide 13: Kapcsolat a felhővel – Globális felhőszolgáltatások
Azure EventHub
Azure IoT Hub
Azure Topics
Azure Queues
AWS IoT
AWS Simple Queue Services

## Slide 14: Kapcsolat a Felhővel
Könnyű és biztonságos kapcsolódás az IoT kommunikációs platformhoz
Nyitott és zárt Felhők támogatása
Szabványosított kommunikációs csatornák használata MQTT, AMQP, OPC UA protokollok segítségével
Használható többek közt hordozható intelligens eszközökkel történő adatcseréhez is
Nyitott/Zárt Felhő
Adattárolás
Kapcsolati Szolgáltatás
(Message Broker)
Analitika
Gyártás- felügyelet
Pub/Sub
Pub/Sub
Pub/Sub
Pub/Sub

## Slide 15: Tipikus eset: gép-monitorozás 24/7-ben
Más gyártó vezérlője
Meglévő vezérlés
TwinCAT-vezérlővel
EK9160 IoT-csatoló
Mért értékek közvetlen a
Felhőben
MQTT
TwinCAT Analytics
Storage Provider
MQTT
MQTT
Dashboard
Tárhely
ADS
OPC UA
Message Broker
Lokális/Globális
Rendszerintegrátor
TC Analytics Workbench
TC Analytics Runtime
TC IoT Data Agent
Végfelhasználó

## Slide 16: e2watch - StädteRegion Aachen, Németország Energiaparaméterek gyűjtése a „Big Data” számára

## Slide 17: e2watch - StädteRegion Aachen, Németország Energiaparaméterek gyűjtése a „Big Data” számára
Korszerű energiafelügyeleti rendszer a középületek energiagazdálkodásának optimalizálásához
Az e2watch lehetővé teszi az üzemeltetők és a felhasználók számára az energiafelhasználás monitorozását
Egyedi fogyasztásmérők jeleinek gyűjtése, rendszerezése és továbbítása az informatikai kiszolgáló felé
A rendszer segítségével 2007 óta közel 600 ezer EUR értékű költségmegtakarítást sikerült realizálni a projektbe bevont 200 ingatlannál
10 ezer mérési adatpont továbbítása 15 percenként, mely napi 100 ezer adatrekordot jelent

## Slide 18: e2watch - StädteRegion Aachen, Németország Energiaparaméterek gyűjtése a „Big Data” számára
Felhasználói előnyök
Beágyazott PC-vel működő, decentralizált adatnaplózó rendszer a BDM-csatlakozáshoz
Köszönhetően a beágyazott PC-nek kommunikációs hiba esetén sincs adatvesztés
Az adatok BDM-hez továbbítása az integrált adatvédelemmel rendelkező, standard OPC UA (egységes architektúra) protokoll segítségével történik
Az alkalmazott hálózati adatátviteli technológia (DSL, ISDN, analóg) irreleváns
Hatékony, rugalmas, nyitott technológia, mely könnyen illeszthető az IT-struktúrába

## Slide 19: Összefoglalás
Használt protokollok: MQTT, AMQP, OPC UA
Lokális vagy globális felhők használata
Célok: gyártásfejlesztés, előrejelző (prediktív) karbantartás, termékminőség-javítás
Fejlesztési irányok, lehetőségek:
  Virtuális gyár (kézzel fogható HMI helyett hologram) (AR, VR)
  Géptanulás/Mesterséges intelligencia használata
  Adatbányászat
  Mobilalkalmazások
  Analitikai szoftverek
  Virtuális üzembehelyezés

## Slide 20: HWSW mobile! konferencia
Köszönöm a figyelmet!
Beckhoff Automation Kft.
Gubacsi út 6.
1097 Budapest
Tel.: +36 1 501 9940
Fax: +36 1 501 9941
E-Mail: info@beckhoff.hu
Web: www.beckhoff.hu